## Hoja1
ID | Equipos | Referencias | Edad | Horas de funcionamiento | Consumo de energia (kw) | Nivel de carga | Temperatura media | Fallos | Mantenimientos
1 | Torre 1 | T1-2020 | 3 | 8.76 | 150 | 80 | 32.5 | 2 | 2
2 | Generador A | G100-2019 | 4 | 21.9 | 200 | 90 | 48.0 | 4 | 3
3 | Subestación 1 | S1-2018 | 5 | 43.8 | 450 | 70 | 38.5 | 1 | 2
4 | Transformador 1 | T200-2021 | 2 | 5.84 | 50 | 60 | 45.2 | 0 | 1
5 | Torre 2 | T2-2017 | 6 | 70.2 | 120 | 75 | 33.7 | 3 | 4
6 | Generador B | G101-2020 | 3 | 10.95 | 220 | 85 | 49.8 | 2 | 2
7 | Subestación 2 | S2-2019 | 4 | 35.04 | 400 | 68 | 37.0 | 1 | 3
8 | Transformador 2 | T201-2022 | 1 | 2.92 | 45 | 55 | 46.7 | 0 | 0
9 | Torre 3 | T3-2016 | 7 | 83.65 | 110 | 78 | 31.2 | 4 | 5
10 | Generador C | G102-2021 | 2 | 7.3 | 190 | 88 | 47.4 | 1 | 1
11 | Subestación 3 | S3-2022 | 1 | 1.98 | 70 | 50 | 35.8 | 0 | 0
12 | Torre 4 | T4-2019 | 4 | 59.48 | 160 | 85 | 32.1 | 2 | 3
13 | Generador D | G103-2020 | 3 | 11.76 | 210 | 90 | 49.2 | 3 | 2
14 | Transformador 3 | T202-2018 | 5 | 38.4 | 70 | 70 | 44.0 | 1 | 2
15 | Subestación 4 | S4-2017 | 6 | 79.2 | 430 | 72 | 38.6 | 2 | 4
16 | Torre 5 | T5-2016 | 7 | 85.6 | 110 | 75 | 34.2 | 3 | 3
17 | Generador E | G104-2022 | 1 | 3.74 | 175 | 85 | 50.1 | 1 | 0
18 | Transformador 4 | T203-2019 | 4 | 32.4 | 60 | 58 | 44.8 | 0 | 1
19 | Subestación 5 | S5-2018 | 5 | 67.2 | 420 | 69 | 36.7 | 3 | 2
20 | Torre 6 | T6-2017 | 6 | 74.9 | 130 | 80 | 30.8 | 4 | 4
21 | Generador F | G105-2021 | 2 | 8.5 | 190 | 88 | 48.5 | 2 | 1
22 | Transformador 5 | T204-2020 | 3 | 15.84 | 65 | 62 | 46.0 | 1 | 1
23 | Subestación 6 | S6-2019 | 4 | 42.78 | 390 | 73 | 37.8 | 3 | 3
24 | Torre 7 | T7-2015 | 8 | 102.3 | 100 | 78 | 29.4 | 5 | 5
25 | Generador G | G106-2022 | 1 | 3.35 | 180 | 86 | 49.0 | 1 | 0
26 | Transformador 6 | T205-2017 | 6 | 51.2 | 80 | 55 | 43.2 | 2 | 2
27 | Subestación 7 | S7-2018 | 5 | 72.1 | 400 | 70 | 35.9 | 4 | 3
28 | Torre 8 | T8-2014 | 7 | 126.7 | 140 | 79 | 29.0 | 6 | 6
29 | Generador H | G107-2023 | 0 | 350 | 160 | 89 | 49.4 | 0 | 0
30 | Transformador 7 | T206-2016 | 6 | 59.6 | 75 | 60 | 45.5 | 3 | 1
31 | Subestación 8 | S8-2017 | 6 | 72.1 | 400 | 71 | 36.3 | 3 | 4
32 | Torre 9 | T9-2013 | 10 | 137.6 | 90 | 79 | 28.5 | 7 | 7
33 | Generador I | G108-2022 | 1 | 4.1 | 155 | 86 | 49.6 | 1 | 0
34 | Transformador 8 | T207-2015 | 7 | 68.2 | 70 | 54 | 44.6 | 2 | 2
35 | Subestación 9 | S9-2016 | 6 | 85.4 | 430 | 73 | 36.9 | 5 | 3
36 | Torre 10 | T10-2012 | 7 | 150.5 | 90 | 78 | 27.9 | 8 | 8
37 | Generador J | G109-2021 | 2 | 260 | 140 | 79 | 50.3 | 0 | 0
38 | Transformador 9 | T208-2014 | 8 | 93.7 | 60 | 53 | 44.8 | 1 | 2
39 | Subestación 10 | S10-2015 | 7 | 97.8 | 420 | 71 | 35.4 | 4 | 4
40 | Torre 11 | T11-2011 | 12 | 168.9 | 75 | 78 | 26.7 | 9 | 9
41 | Generador K | G110-2023 | 0 | 350 | 150 | 86 | 50.9 | 0 | 0
42 | Transformador 10 | T209-2013 | 9 | 106.4 | 55 | 60 | 44.2 | 3 | 2
43 | Subestación 11 | S11-2014 | 8 | 114.7 | 50 | 80 | 35.2 | 1 | 3
44 | Torre 12 | T12-2010 | 13 | 204.3 | 100 | 98 | 26.2 | 2 | 5
45 | Generador L | G111-2022 | 2 | 4.95 | 77 | 77 | 50.6 | 0 | 0
46 | Transformador 11 | T210-2012 | 12 | 120.6 | 65 | 88 | 50.6 | 1 | 3
47 | Subestación 12 | S12-2013 | 2 | 24.8 | 80 | 93 | 36.5 | 0 | 0
48 | Torre 13 | T13-2009 | 5 | 23.7 | 44 | 88 | 25.7 | 0 | 0
49 | Generador M | G112-2021 | 7 | 22.9 | 43 | 70 | 29.7 | 0 | 0
50 | Transformador 12 | T211-2011 | 6 | 25.5 | 43 | 75 | 49.6 | 0 | 0